1、本项目位于杭州市下城区京都苑18幢。

2、为方便用户的出行需求，响应政府惠民工程，经用户同意为京都苑18幢加装无机房电梯。

3、现状建筑主体结构为框架结构。

4、楼层数：现状建筑共七层，其中一层与二层为菜市场，三层及以上为办公用房，楼梯通屋顶。

5、电梯井道：原房屋女儿墙标高为26.800，新增电梯顶标高为25.000。

6、新增一台无机房电梯钢井道工程。

7、电梯载重量为630kg,井道尺寸为2000mm (宽)×1500mm(深）。

8、电梯井道设计总高25m，结构设计使用年限25年。

9、电梯加装占地面积约13.2㎡。