1. 本项目位于杭州市余杭区临平曙光嘉园嘉丰苑1幢1单元。周边环境优美，生活设施丰富，交通便利，四通八达。
2. 为照顾老人、小孩和腿脚不方便人士，响应政府惠民工程，经住户同意，现为临平曙光嘉园嘉丰苑1幢1单元加装无机房电梯。
3. 原结构类型：框架结构
4. 楼层数：6层，原建筑一至二层为营业用房，层高约3.750m；三至六层为住宅，层高为2.800m。
5. 电梯井道：井道设计总高度18.590m,原房屋檐口标高约19.300m，新增电梯顶标高19.120m。
6. 新增一台奥的斯机电无机房电梯钢架梁井道工程。
7. 电梯为550kg，井道净尺寸1300mm（深）×2100mm（宽）。
8. 本项目标高从-1.120m~18.520m,建筑总高度19.640m,本结构设计使用年限为25年。
9. 加装电梯项目中，电梯占地面积4.68㎡，封闭连廊建筑面积12.06㎡，新增建筑面积38.16㎡。