1. 本项目位于杭州市江干区采荷路47号4幢1单元，为中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院宿舍。周边环境优美，生活设施丰富，交通便利，四通八达。
2. 为照顾老人、小孩和腿脚不方便人士，响应政府惠民工程，经住户同意，现为采荷路47号4幢1单元加装无机房电梯。
3. 原结构类型：框架结构
4. 楼层数：原建筑一层为营业用房、自行车库，以上为住宅， 共七层，上部标准层层高2.900m,一层3.600m。
5. 电梯井道：井道设计总高度22.170m。原房屋檐口标高21.570m,新增电梯顶标高21.600m。
6. 本项目为采荷路47号4幢1单元新增1台东南品牌豌豆电梯钢井道一体式工程。
7. 电梯为630kg，井道尺寸为1800mm（深）×1900mm（宽）。
8. 本项目标高从-1.335m~21.600m,建筑总高度22.935m,本结构设计使用年限为25年。
9. 加装电梯项目中，电梯占地面积4.51㎡，封闭连廊建筑面积1.29㎡，新增建筑面积34.8㎡。